附件：

南充文化旅游职业学院学生宿舍通风改造纱窗安装及墙体修补方案

为了贯彻落实省市防控要求，改善学生宿舍通风条件，经实地查看和市场询价调研，对学院学生宿舍通风改造纱窗安装及墙体修补安排如下：

一、通风改造范围

- 满江红、沁园春宿舍楼（760间宿舍）

- 项目类别及经费预算

| - 项目类别 | - 尺寸（mm*mm） | - 数量 - （个） | - 单价 - （元） | - 合计 - （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 泥工砂浆找平 | - 320*860/270*860 | - 760 | - 100 | - 76000 |
| - 漆工仿瓷恢复 | - 320*860/270*860 | - 760 | - 50 | - 38000 |
| - 阳台门上纱窗 | - 450*800 | - 760 | - 100 | - 76000 |
| - 入户门上纱窗 | - 320*860/270*860 | - 760 | - 100 | - 76000 |
| - 合计（元） |  |  |  | - 266000 |

- 招标方式

- 竞争性谈判方式

- 四、注意事项及说明

- 1、该项目必须于2022年5月5日前完成，质保期为两年；

- 2、此单价包含所有人工、材料、运输安装及普票；

- 3、纱窗边框采用30*25mm、1.2mm厚纱料铝合金边框，纱采用304不锈钢金刚纱；

- 4、纱窗日均生产需200个、安装200个及以上；

- 5、纱窗样式